掉电保持变量表 如果工程中定义了掉电保持变量，则必须生成一个掉电保持变量表，否则定义的变量不具有掉电保持功能。

用户可以使用掉电保持变量列表添加掉电保持变量，操作步骤如下：

步骤1 ：在设备导航树中右键点击Application，选择添加对象>persistent 变量。

步骤2 ：在弹出的对话框中输入掉电保持变量列表名称后，单击打开即可。

步骤3 ：用户在全局变量列表中声明PERSISTENT RETAIN或RETAIN关键字，并在其中添加需要用到的变量；

步骤4：

编译程序，然后通过右键点击空白界面选择添加所有实例路径，在掉电保持列表

中生成实例路径。

注意：全局变量列表中声明的PERSISTENT RETAIN或RETAIN变量，至少有一个变量在程序中调用，才能添加到掉电保持变量列表里。